Patalpų nuomos dokumentų

1 priedas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Patalpos turi būti viename pastate, kurio baigtumas 100 proc.

- Patalpos turi būti Rokiškio mieste;

- Patalpos turi būti:

  - Bendro ploto –  nuo 17 m2  iki 20 m2;

  - Pirmame arba antrame aukšte.

  - Įrengtos 2 darbo vietos;

  - Atribotos(atskiri kabinetai) nuo kitų naudotojų ir skirtos naudoti tik Nuomininkui.

  - suremontuotos, tvarkingos bei pritaikytos administracinei veiklai vykdyti. Patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo metu nereikalaujančios einamojo ar kapitalinio remonto.

- Sutarties galiojimo metu nuomojamų patalpų kiekis gali kisti – didėti priklausomai nuo įmonės struktūros bei darbuotojų skaičiaus pokyčių. Tokiu atveju (esant galimybei) šalys pasirašo sutarties pakeitimą dėl nuomojamo ploto pakeitimo, dėl papildomo ploto nuomos naujos pirkimo procedūros neatliekamos (neatsižvelgiant į pakeitimo piniginę vertę).

- Patalpos negali būti cokoliniame aukšte.

- Pastate ir/ar Patalpose turi būti sanitarinis mazgas, kuriuo galės naudotis nuomininko darbuotojai, jei šioje patalpoje (san. mazge) nėra natūralaus apšvietimo, tuomet joje turi būti įrengtas dirbtinis apšvietimas. Sanitariniai įrenginiai turi būti veikiantys ir techniškai tvarkingi.

- Nuomojamų patalpų tikslinė paskirtis – negyvenamosios administracinės paskirties;

- Patalpų lubos, sienos, perdangos, grindų danga, durys bei langai turi būti tvarkingi, apdailos medžiagos, jų tvirtumas, techninės, estetinės ir eksploatacinės savybės turi atitikti visuomeninės paskirties pastatams keliamus reikalavimus. Langų stiklai turi būti skaidrūs, permatomi.

- Patalpų nuomos laikotarpiu, prie pastato nemokamai suteikiama bent 1 nemokama automobilio stovėjimo vieta;

- Pastate, kuriame nuomojamos patalpos, turi būti įrengtos elektroninės ir priešgaisrinės saugos sistemos, sumontuoti judesio davikliai, iškabinti evakuacijos planai, užtikrinta Patalpų apsauga;

- Elektros instaliacija turi atitikti galiojančioms elektros įrenginių, instaliacijos įrengimo taisyklėms.

- Patalpų šildymas turi atitikti higienos reikalavimus, kurie nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“. Jei Nuomotojas visose patalpose neužtikrina reikiamos šilumos, 10 proc. mažinamas nuomos mokestis už tą mėnesį.

- Patalpų apšvietimas turi atitikti higienos reikalavimus, kurie nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšviestos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

  - Patalpų darbo vietų išdėstymas turi atitikti higienos reikalavimus, kurie nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 32:2004 „Darbas su video terminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“.

  - Patalpų šildymas, turi būti įrengti, vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, kabinetuose oro srautų paskirstymas nuo vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų turi būti komfortiškas darbuotojams.

- Turi būti suteikta galimybė įrengti nuomininko iškabos įrenginį, kuriame visą patalpų nuomos laikotarpį būtų nurodytas įmonės pavadinimas.

- Nuomotojas savo sąskaita atlieka šią Patalpų priežiūrą, remontą (Nuomininkas už šias paslaugas nemoka):

  - gaisrinės ir elektroninės saugos sistemos techninę priežiūrą ir remontą;

  - šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą ir remontą;

  - elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos techninę priežiūrą, aptarnavimą ir remontą;

  - langų ir durų priežiūrą ir remontą;

  - vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų techninę priežiūrą ir remontą;

  - pastato einamąjį ir kapitalinį remontą,

  - pastatui priskirtos teritorijos apšvietimo priežiūrą ir remontą;

  - dezinfekcijos, deratizacijos ir dezinsekcijos paslaugas;

  - lauko teritorijos priežiūrą.

- Nuomotojas savo sąskaita moka su pastatu susijusios žemės ir kitus mokesčius, kuriuos turi mokėti nuomotojas.

- Į Patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuota nuomos kaina, komunalinės paslaugos (šildymas, vandens ir nuotekų sąnaudos ir pan.) bei eksploatacinės išlaidos (patalpų inžinerinių sistemų, įrenginių ir prietaisų priežiūros, remonto ir eksploatacijos, atliekų šalinimo, patalpų ir lauko teritorijos valymo, nekilnojamo turto mokestis, amortizacija, žemės nuomos mokestis, administravimo išlaidos) ir bendrų patalpų aptarnavimo paslaugos.

- Į Patalpų nuomos mokestį neįtraukta ir Nuomininkas apmoka pagal faktą papildomai kiekvieną mėnesį už suvartotą elektros energiją.

- Nuomotojas turi pateikti PVM sąskaitą faktūrą už Patalpų nuomą kiekvieną mėnesį už praeitą mėnesį.

- Patalpų nuomos pradžia – nuo 2023 m. vasario 1 d. Iki Sutarties pasirašymo dienos, Nuomininkas turi teisę patekti į Patalpas ir pasirengti darbo priemones, baldus ir kt. priemones nuomojamose Patalpose.

- Nuomos terminas  – 12 mėnesių su galimybe pratęsti dar du kartus po 12 mėnesių.

- Nuomininkas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti patalpų nuomos pirkimo, jeigu Patalpų nuomos pirkti nereikės vykdant įstatymais jam priskirtas funkcijas, arba dėl kitų priežasčių. Šiuo atveju jokios sankcijos, Nuomininkui netaikomos.

________________